表3

政府采购进口产品专家论证意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 |  |
| 拟采购产品名称 |  |
| 拟采购产品金额 |  |
| 采购项目所属项目名称 |  |
| 采购项目所属项目金额 |  |
| 二、申请理由 |  |
| □1．中国境内无法获取： |  |
| □2．无法以合理的商业条件获取： |  |
| □3．其它。 |  |
| 原因阐述： |  |
| 三、专家论证意见 |  |
| 专 家 签 字 年 月 日 |  |

表4

政府采购进口产品论证专家成员名单

申请单位（公章）

| 姓名 | 工作单位 | 专业 | 技术职称 | 专家签字 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 专家组应当由5人以上的单数组成，其中必须包括1名法律专家。

2. 产品技术专家应当为非本单位并熟悉该产品的专家，并且与采购人或采购代理机构没有经济和行政隶属等关系。

3. 本表可双面打印。

为提高上级部门对我校进口设备的审批通过率，请继续认真阅读填报要求和完成样式，按规范的格式填报。

1、填报要求

政府采购进口产品专家论证意见

申请单位（公章）

| 一、基本情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 申请单位 |  |  |
| 拟采购产品名称 | （不能出现品牌或型号名称）必须与比较表完全一致 |  |
| 拟采购产品金额 | （人民币） 元，必须与比较表完全一致 |  |
| 采购项目所属项目名称 |  |  |
| 采购项目所属项目金额 | （人民币） |  |
| 二、申请理由 |  |  |
| □1．中国境内无法获取： |  |  |
| □2．无法以合理的商业条件获取： |  |  |
| □3．其它。 |  |  |
| 原因阐述： （不能出现品牌、型号或供货厂商名称） - 简要说明项目概述、仪器在项目中的作用 - 为了满足以上教学、科研需要，所购仪器设备须具备的主要功能和技术指标（扼要说明） - 目前国内尚无同时达到上述功能及技术指标的产品，因此申购该套进口仪器设备。 备注： 1.10万元以上的仪器请单独填写一套进口产品申请表和专家论证意见，10万元以下的仪器可以合并填写在一份或几份进口产品申请表和专家论证意见中，但每一台进口设备须单独描述的申购理由。 2.多台仪器合并填写在一套进口产品申请表和专家论证意见中时，请在“拟采购产品名称”中分别列出每台仪器的价格。 3.在填写进口产品申请表和专家论证意见的过程中，请不要填写产品的品牌和型号，如：Eppendorf 5810R离心机。 |  |  |
| 三、专家论证意见 |  |  |
| 该套设备是 项目研究课题的（主体/基础）设备，是 课题研究所必需。为满足该课题的研究要求，设备应具备 功能，技术指标需达到 （或设备具备 性能，或技术指标需 ）。目前国内尚无同时达到此功能要求（或性能、或技术指标）的产品，专家组认为申购单位的申请进口理由充分、合理。该申购设备符合《政府采购进口产品管理办法》第七条的规定，建议购置进口产品。 （不能出现品牌、型号或供货厂商名称）（请按规范格式填写专家论证意见） 专 家 集 体 签 字: （请所有专家在此签字） 年 月 日 |  |  |

政府采购进口产品论证专家成员名单

申请单位（公章）

| 姓名 | 工作单位 | 专业 | 技术职称 | 专家签字 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

完成样式（样表）

政府采购进口产品专家论证意见

| 一、基本情况 |  |
| --- | --- |
| 申请单位 | 生命科学学院 |
| 拟采购产品名称 | 基因扩增仪 |
| 拟采购产品金额 | 104000元 |
| 采购项目所属项目名称 | ******************************** |
| 采购项目所属项目金额 | **************万 |
| 二、申请理由 |  |
| 1.中国境内无法获取： |  |
| □2.无法以合理的商业条件获取： |  |
| □3.其他。 |  |
| 原因阐述： 1、项目概述、仪器在项目中的地位及用途 国家973计划课题“雄性和雌性不育分子机理与杂种优势利用”是重要的基础研究类课题，深入研究其不育分子机理对水稻产量等研究有重大意义。此课题需要进行基因克隆、载体构建等研究，需要用到基因扩增仪这分子生物学研究的基本仪器。 2、仪器应满足的精度要求和功能要求 基因扩增仪升降温速度可达4℃/s，国产该仪器一般可达2.5-3℃/s，从而浪费大量实验时间。温控准确性能达到0.4℃，国产准确性不能达到此参数，温控的准确性使得实验结果更加精确。超大触摸显示屏，更加方便操作，且厂家具有完善成熟的培训和售后服务体系。因此该仪器设备的购置和使用，将极大加快课题研究进展，提高研究和教学水平，培养高素质人才。 3、国内仪器达不到实验需求功能，因此申请购买进口仪器。 |  |
| 三、专家论证意见 |  |
| 该套设备是973科技项目研究课题的基础设备，是“*************************”课题研究所必需。设备应具备升降温速度快，温控准确，有梯度功能等功能，技术指标需达到：升降温速度4℃/s；温控准确性为0.4℃。目前国内尚无同时达到此功能要求和技术指标的产品，专家组同意申购单位的申请，以满足其课题研究的要求。该申购设备符合《政府采购进口产品管理办法》第七条的规定，建议购置该进口产品。 专 家 集 体 签 字: 年 月 日 |  |

以下是一些产品的描述形式，仅供参考

移液器：

其设备的技术指标： 1、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌； 2、新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； 3、有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性更广泛 ；4、采用****材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀；5、移液精度高。

为达到该课题在其研究方向的领先水平，采用进口微量移液器，可达到高精度的使用效果。

离心机：

一、离心机

其设备的技术指标需达到：1、最高转速: 14000 rpm；最小100rpm，增幅100rpm 2、最大相对离心力: 16,873g （最高转速14,000 rpm) 3、加速至最高转速的时间:15秒，从最高转速减速的时间:15秒。

三、高速离心机

1、此离心机具有8款不同转子可以承载0.2 – 50 ml 体积的离心管、深孔板或玻片；2、最大离心力可达到30,130 g，最高转速达到17500rpm，因此具有更广泛的离心应用范围；3、极短的加、减速时间（14/15 秒）；4、SOFT功能更适合敏感样品的分离；5、关盖时自动锁盖，自动识别转子失衡，保护操作人员安全；5、自动识别转子和转子转速，操作更加安全、简便。

四、小型高速冷冻离心机

1、控制精度：转速增加幅度可调节，最小200rpm，最大800rpm； 2、温度范围: -9~40℃；最高转速时温度可保持在<4℃； 3、加速至最高转速的时间：≤13秒；从最高转速减速的时间：≤12秒； 4、“short spin” 功能,快速完成瞬时离心； 5、运行中可随时修改数值。

PCR仪：

一、PCR仪

1、模块容量: 96x0.2ml或77x0.5ml或96孔板； 2、温度准确性:+/-0.2℃； 3、可设温度梯度:1-20℃； 4、升降温速度:升3℃/s，速度可调； 6、SteadySlope功能：在梯度PCR过程中动态的控制温度的升降温速率,保持统一的速率，保证所有的PCR反应都在统一条件下完成，确保反应的重复性。

二、PCR仪

（可防止样品蒸发和非特异扩增）；在梯度PCR过程中动态的控制温度的升降温速率,保持统一的速率，保证所有的PCR反应都在统一条件下完成，保证了不同温度样品的反应的同步性。

该PCR仪应具备：其稳定性好，升降温速度快，最大升降温速度：6℃/秒；控温精度高，温控精确度：±0.2℃，温度均一性：≤±0.3℃(72℃时)；重复性好，操作简单，性价比较高。国产设备无相关产品能达到上述要求。

三、实时荧光定量PCR仪（CFX96）

1;激发光源：6个带滤光片的LED灯，2; 检测系统：6个带滤光片的PDT检测器。3;升降温速度：5℃/秒。功能除了常规定量分析外，可以对待测样品进行绝对定量、相对定量分析，融解曲线、基因型分析，多内参基因分析和扩增效率计算等功能。实验室设备的精确度、性能和可靠性要求较高，国产设备质量和技术参数无法达到实验教学要求，升降温速度，温控性，软件分析等技术成熟度与国外有较大差距。另外国外厂家具有完善成熟的培训和售后服务体系。

四、PCR仪（C1000,S1000）

1 升降温速度达到5℃/S,可以节约实验的时间，国产该仪器升降温速度为3℃/S，所需实验时间很长

2、温度精确度为±0.2°C，国产该仪器温度精确度为±0.5°C。不能准确控制每个反应孔的温度，对于对温度要求比较精确的实验，效果相对会较国外的差。

超低温冰箱：

1、容积（升）：410L；2、立式、双重门、内部腔体结构为5个独立的小腔体，5个独立的内门；3. 压缩机：CASCADE制冷,全封闭串联式二级制冷压缩机2台，能耗550W；制冷速度（25 to -85℃）：4.1hr； 5、温度探头位于冰箱的中下部，温度显示绝对精确； 7、低噪音高性能压缩机，噪音不大于56分贝。

国产超低温冰箱不稳定，容易坏，从而使得保存的生物样品被破坏，影响试验的进程，特别对某些珍贵样品一旦破坏，后果不堪设想。

电泳系统：

一、小型垂直电泳系统（PowerPac Basic Power Supply/ Mini-Protean4/ Mini－Trans Blot Cell）

- 特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合 ，国内该设备做的比较粗糙,会影响实验结果。

- 可以一个槽内同时跑4块电泳胶，节约时间。国内该设备没有达到改指标。

凝胶成像系统：

- 凝胶成像系统(GelDoc XR+)

1 最大胶面积：25 x 26 cm, 适合各种尺寸的凝胶，国产该设备最大胶面积为15 x 25cm，不能满足大胶成像。

2 可以升级为化学发光成像系统，国产设备因为密封性不够，不能升级为化学发光成像系统，如用户后续要做化学发光，则国产设备不能实现。

制冰机

该套设备是****实验中制备碎冰，进行低温操作的基础设备，为满足实验课程要求，其制冰机的技术指标需达到：1、冰形为碎冰，最大储冰量约 32 kg；2、制冰量每24小时约 98 kg；3、制冰机运行稳定，国产制冰机故障较多，无法保证制冰的稳定性。

高压灭菌锅

该套设备是*********的基础设备，为满足*************要求，其灭菌设备的技术指标需达到：1、灭菌温度：105-121℃；温度显示范围：50.0-99.9/100-150℃ 2、最大压力：0.177mpa  3、计时器设定范围：30-180min 。